Ing.arch. Pavel Maléř Architektonická kancelář

Ke Kamenci 892

Pardubice

530 03

Architektonická kancelář

Ke Kamenci 892

Pardubice

530 03

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        27.3.2008

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Časy

Stavebník:	   obec Časy

# Projektant :        Ing. arch. Pavel Maléř, Architektonická kancelář,Ke kamenci 892,Pce

Č. zakázky:	   08/03/41/UŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Obec  Časy  -  Sportovní areál

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavby posuzovat dle bodu  c) odst.1,  §1

a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č.     499/2006Sb. – příloha 1.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek .

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná ( STZ - řešení užívání  stavby ZTP,

Situace , půdorys přízemí )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis