Miloš Bednář  DiS

MDS projekt s.r.o.

nám. Přemysla Otakara II,  90

Vysoké Mýto

566 01

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   464 646 321        2.4.2008

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Markovice

Stavebník:	   město Chrudim

Projektant:	   MDS projekt s.r.o, nám. Přemysla Otakara II. 90, Vysoké Mýto

Č. zakázky:	   08/04/45/SŘ be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k 999,  Markovice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1,  §1

a nemáme vůči předložené dokumentaci pro stavební řízení připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu, že stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Případné stavby městského mobiliáře ( lavičky ,odpadkové koše atd. ) musí být umístěné tak, aby

pro nevidomé nepředstavovaly trvalé překážky.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ, situace, situace obrub,                                                        vzorový  příčný řez – detail sníženého obrubníku, gabionové čelo prostupu )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis