Gabriela Malá

L. Malé 614

Pardubice

530 12

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          5.1.2009

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Gabriela Malá, L. Malé 614, Pardubice

Projektant:	   Ing. Sobotková, Věry Junkové 1476, Pardubice

Č. zakázky:	   09/01/01/SŘ Pce - ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Bytový dům ul. L. Malé 614 Pardubice - změna užívání vstupní haly – kadeřnictví GM,

Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle odst. 2, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Nemáme námitek k vydání souhlasu na ohlášenou stavbu

Příloha:     Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys vstupní haly –

navrhované stavební úpravy ).

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis