Ing.arch. H.Nováková

LILA-architektonický ateliér

Na Zájezdu 14

Praha 10

530 02

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čejka Radovan	   461 001 970     22.4.2009

774 554 729

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   obec Seč, okres Chrudim, kat.území Seč.

Stavebník:	   Ing.Miloslav Černý, Jeseniova 1167/57, Praha 3

Projektant:	   Ing.arch. H.Nováková,LILA-architektonický ateliér s.r.o., Na zájezdu 14, Praha 10

Č. zakázky:	   09/04/04/UŘ/Cr-cj

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce a dostavba rekreačního objektu apartmánový dům – v obci Seč, okres    Chrudim, kat.území Seč.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu . Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006).

.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná ( TZ,Koordinační situace)

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis