PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM  spol. s r.o.

Poděbradova 909

537 01Chrudim

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bláha Jaroslav	   774 554 729          3.9.2009

VĚC: 	Rekonstrukce objektu „Klobásov“ a změna účelu užívání

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o změně užívání stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	Chrudim

Stavebník:	MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁM. č.p. 77, CHRUDIM

Projektant:	PROJEKTOVÝ SERVIS CHRUDIM spol. s r.o.

Poděbradova 909

537 01 Chrudim

Č. zakázky:	09/09/08/SŘ Cr - bl

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce objektu „Klobásov“ a změna účelu užívání.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, §1 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu.Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání o změně stavby nemáme námitek.

Příloha:	Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět  (Souhrnná technická zpráva, detail koupelny a WC pro ZTP, Ocelové zábradlí rampy a sch., půdorys         )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis