Družstvo  Stavoprojekt

Ing. Bárta

Hlaváčova 179

Pardubice

530 03

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        11.11.2009

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Česká abilympijská asociace o.s, Jana Palacha 324, Pardubice

# Projektant :        Ing. Bárta, Družstvo Stavoprojekt, Hlaváčova 179, Pardubice

Č. zakázky:	   09/11/116/SŘ Pce -be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Integrační centrum sociálních aktivit - Pardubice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu c) odst.1, §1 a  nemáme k předložené dokumentaci připomínky:

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) .

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

V předložené PD signováno (  paré 5 , STZ – bod 8, F 11 – bezbariérové úpravy, koupelny pro imobilní, WC pro imobilní, řešení vstupů do budovy – dílčí půdorysy I.N.P., TZ – A 600 – bezbariérové úpravy, koupelny pro imobilní, WC pro imobilní, řešení vstupů do budovy – dílčí půdorysy I.N.P., ZOV – TZ písm. d) , SO 02 – TZ písm. b) – zásady užívání obj. osobami s omezenou schopností pohybu a orientace )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis