Ivana Votavová

Na Brázdách 6

Pardubice - Staročernsko

530 02

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         10.2.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.492/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby:	   Staré Hradiště

Stavebník:	   Jiří Vencl, Mánesova 1466, Kostelec nad Orlicí 517 41

Projektant:	   HNJ stavební s.r.o., ing. Jirák, B. Němcové 2625, Pardubice 530 02

Č. zakázky:	   10/02/17/ SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Dřevoprodej Staré Hradiště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.369/2001 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu                                                                                                                             c) odst.1, §1 a máme k předložené dokumentaci připomínku.

1)  Manipulační okénko mezi předsíní a kanceláří musí být nejvýše 800 mm nad podlahou

v šíři min. 900 mm a musí mít předsunutou plochu min. 250 mm dle příl 1 bod 2.5.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínky 1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( půdorys I.NP – hala, Detail WC a vstupu pro

invalidy, STZ bod g , TZ tech. návrhy pro užívání budovy inv. spoluobčany )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis