Magistrát města Pardubic

Odbor dopravy – Bc. Vodičková

17.listopadu 303

Pardubice

530 02

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         24.2.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice - Doubravice

Stavebník:	   Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, Pardubice 2

Projektant:	   Kovoprojekta Brno, a.s., Šumavská 416/15, Brno 602 00

Č. zakázky:	   10/02/19/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Výukové a výzkumné centrum v dopravě VVCD – komunikace a zpevněné plochy

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1) Na rozhraní mezi chodníkem a komunikací parkoviště musí být v místě sníženého obrubníku

proveden varovný pás v š. 400 mm, v kontrastní barvě a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou

strukturu a charakter odlišující se od okolí – dle příl. 1 bod 1.2.4. – vyhlášky.

Provedení varovného pásu musí odpovídat ČSN 73 6110.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při

současném dodržení připomínky č.1. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět (  situace, situace a sadové úpravy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis