Ing. Jan Doubrava

Pardubická 33

Opatovice nad Labem

533 45

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          19.5.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Opatovice nad Labem

Stavebník:	   Thorion s.r.o., Spielberk Office Centre, Holandská 2, 639 00 Brno

Projektant:	   Ing.arch. Miroslav Petráň, BP Projekt, Štrossova 567, 530 03 Pardubice

Č. zakázky:	   10/05/19/UŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Zahradní čtvrť U Panenky Opatovice n. L. ( I. etapa )

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu  a) odst.1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky

č. 146/2008Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

Příloha:    Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, koordinační situace, situace –

návrh, charakteristické řezy, vzorové řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis