IVEXI Staré Čivice s.r.o.

Br.Veverkových 680

Pardubice

530 02

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková	   466 797 085         12.3.2010

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Dražkovice

Stavebník:	   IVEXI Staré Čivice s.r.o, Br.Veverkových 680, Pardubice

Projektant:	   Ing.Loukota , TOPO – CAD , Pardubice

Č. zakázky:	   10/03/27/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

ZTV a komunikace pro novostavby 40 RD k.ú. Dražkovece

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínku.

1)  Šíře parkovacího stání pro imobilní musí být 3500 mm – dle příl 2, bod 1.1.44

2)  Na začátku ( konci ) obytné zóny zřídit na chodníku signální pás – dle příl 2, bod 1.2.6.

3)  Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu bude-li dopracována podle zmíněných připomínek 1.-2, které se promítnou následně i do stavebního povolení.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně jejích příloh a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1- 2010)

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek pro projektování.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ , situace , charakteristické příčné řezy )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis