Prodin a.s.

Jiráskova 169

Pardubice

530 02

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          20.7.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Projektant:	   Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Č. zakázky:	   10/07/40/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce mostu M 401 Pardubičky

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy a  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( TZ, situace,

přehledný výkres – nový stav )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis