Ing.arch. Milan Vojtěch

Nerudova 77

Sezemice

533 04

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          13.12.2010

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant:	   Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice

Č. zakázky:	   10/12/66/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce kuchyně a jídelny Gymnázia Pardubice - Dašická

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci  připomínky.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.  včetně její přílohy.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( STZ, půdorys 1.NP – nový stav,

půdorys 2.NP – nový stav ).

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis