SOLHAN spol.s.r.o.

Zdeněk  Kopřiva

Dr.Tyrše 704

Lázně Bohadneč

533 41

Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Bělohlávková Alena	   466 797 085        16.6.2010

774 410 012

VĚC:    Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. ,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Lázně Bohdaneč

Stavebník:	   SOLHAN  spol.s.r.o.

# Projektant :        Ing.Košťálek, BKN spol.s.r.o., Vladislavova 29/I, Vysoké Mýto

Č. zakázky:	   10/06/75/UŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rozšíření infrastruktury pro výstavbu 24 RD v Lázních Bohdaneč

Lokalita Pohaltýřský , 3 + 4 . etapa

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst.1, § 2 a nemáme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

Předložit další projektový stupeň k posouzení s dodržením požadavků vyhlášky  č.

146/2008 Sb.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému řešení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010) .

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek .

Projektová dokumentace parafována zpět: (  celková situace stavby )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

…………………. 	      ………….…….	    ……………….	            ………………

firma			   jméno 		           datum			podpis